## Orçamento
Número: 225 | [6 empty] | BDI Padrão: 28,590%
Bancos: SEINFRA: CE 3/2021 ORSE: SE 11/2022 SIURB: SP 7/2022 SICRO3: GO 10/2022 SINAPI: GO 2/2023 (Preço desonerado) |  |  |  | Obra: Reforma obra Sescoop
Anexo XVII - Planilha Sintética c Mão de Obra e Material - Reforma Interna (Referencial)
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit. com BDI |  |  | Preço Total |  |  | % Total
[7 empty] | MAT | M.O. | Total | MAT | M.O. | Total
1 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO GERAL | [5 empty] | 26747.71 | 67995.64 | 94743.35
1.1 | Composição | Próprio | 164 | Placa de Obra | M2 | 3 | 616.29 | 77.08 | 693.37 | 1848.87 | 231.24 | 2080.11 | 0.1711%
1.2 | Composição | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 352 | 2.47 | 122.64 | 125.11 | 869.44 | 43169.28 | 44038.72 | 3.622%
1.3 | Composição | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 606.22 | 5765.11 | 6371.33 | 2424.88 | 23060.44 | 25485.32 | 2.096%
1.4 | Composição | ORSE | 4654 | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | mês | 4 | 1416.15 | 0 | 1416.15 | 5664.64 | 0 | 5664.64 | 0.4659%
1.5 | Insumo | ORSE | 4982 | Aluguel de andaime metálico tubular de encaixe tipo Torre, c/largura de até 2m,altura 1,00m - aluguel por metro mês | m/Mês | 108 | 28.79 | 0 | 28.79 | 3109.32 | 0 | 3109.32 | 0.2557%
1.6 | Composição | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 108 | 5.7 | 14.21 | 19.91 | 615.6 | 1534.68 | 2150.28 | 0.1769%
1.7 | Insumo | SINAPI | 7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | M2 | 1000 | 2.77 | 0 | 2.77 | 2770 | 0 | 2770 | 0.2278%
1.8 | Insumo | SINAPI | 41805 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | MES | 12 | 787.08 | 0 | 787.08 | 9444.96 | 0 | 9444.96 | 0.7768%
2 |  |  |  | TÉRREO | [5 empty] | 348054.12 | 46220.11 | 394274.23
2.1 |  |  |  | INTERNA | [5 empty] | 82475.59 | 7691.99 | 90167.58
2.1.2 | Composição | Próprio | 185 | MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE MOBILIARIO ATÉ 50M2 | SV | 1 | 452.44 | 871.52 | 1323.96 | 452.44 | 871.52 | 1323.96 | 0.1089%
2.1.4 | Composição | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 49.24 | 4.13 | 8.32 | 12.45 | 203.86 | 409.67 | 613.53 | 0.05046%
2.1.5 | Composição | Próprio | 186 | RETIRADA DE ADESIVO DE PAREDE SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE DESCARTE EM LOCAL APROPRIADO | M2 | 84.2724 | 6.06 | 11.76 | 17.82 | 510.69 | 991.04 | 1501.73 | 0.1235%
2.1.7 | Composição | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 33.57 | 82.6 | 11.93 | 94.53 | 2772.88 | 400.49 | 3173.37 | 0.261%
2.1.8 | Composição | Próprio | 96211 (E) | RETIRADA DE LUMINÁRIA | UN | 7 | 11.45 | 28.74 | 40.19 | 80.15 | 201.18 | 281.33 | 0.02314%
2.1.9 | Composição | Próprio | 187 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE LED C/ 4 CJ DE FITAS, INCLUSIVE RECORTE E FIXAÇÕES | MT | 7 | 204.22 | 45.59 | 249.81 | 1429.54 | 319.13 | 1748.67 | 0.1438%
2.1.10 | Composição | Próprio | 97593 | LUMINÁRIA TIPO DOWNLIGHT, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 15 | 159.2 | 13.59 | 172.79 | 2388 | 203.85 | 2591.85 | 0.2132%
2.1.11 | Composição | SEINFRA | C4805 | LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA | UN | 2 | 552.93 | 96.55 | 649.48 | 1105.86 | 193.1 | 1298.96 | 0.1068%
2.1.12 | Composição | Próprio | 12441 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 49.24 | 109.31 | 19.44 | 128.75 | 5382.43 | 957.22 | 6339.65 | 0.5214%
2.1.13 | Composição | Próprio | 188 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RODAPÉ DE PORCELANATO C/ REJUNTAMENTO H=10CM, EMBUTIDO | MT | 29.44 | 33.94 | 1.34 | 35.28 | 999.2 | 39.44 | 1038.64 | 0.08542%
2.1.14 | Composição | Próprio | 191 | SERVIÇO DE RETIRADA DE ELETROCALHA, READEQUALÇÃO, EMBUTIMENTO EM ALVENARIA , INCLUSIVE RECORTES, FIXAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DE VEDAÇÃO EM 1 METRO EXTENSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS SE HOUVER | MT | 8.97 | 99.8 | 197.69 | 297.49 | 895.21 | 1773.27 | 2668.48 | 0.2195%
2.1.15 | Composição | SINAPI | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 7 | 87.86 | 62.77 | 150.63 | 615.02 | 439.39 | 1054.41 | 0.08672%
2.1.16 | Composição | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3 | 43.38 | 8.1 | 51.48 | 130.14 | 24.3 | 154.44 | 0.0127%
2.1.17 | Composição | Próprio | 192 | REPARO DE MOLA DE PORTA | UN | 4 | 1747.83 | 115.9 | 1863.73 | 6991.32 | 463.6 | 7454.92 | 0.6131%
2.1.18 | Composição | Próprio | 201 | Fornecimento e instalação de ripas em formato ondulado em pintura lacca 2,65x2,80 | UN | 1 | 15229.45 | 86.18 | 15315.63 | 15229.45 | 86.18 | 15315.63 | 1.26%
2.1.19 | Composição | Próprio | 202 | Fornecimento e instalação de Ripas em formato ondulado em pintura lacca 1,70x2,80 | UN | 1 | 9258.99 | 86.18 | 9345.17 | 9258.99 | 86.18 | 9345.17 | 0.7686%
2.1.20 | Composição | Próprio | 204 | Fornecimento e instalação de balcão em pedra medindo 2.60 m x 0.70 m + 0.45 m x 0.50 m com frente revestida em formato orgânico, cor Glacier White | UN | 1 | 31419.15 | 151.13 | 31570.28 | 31419.15 | 151.13 | 31570.28 | 2.597%
2.1.21 | Composição | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 33.57 | 0.53 | 1.21 | 1.74 | 17.8 | 40.61 | 58.41 | 0.004804%
2.1.22 | Composição | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 8.57 | 1.08 | 2.54 | 3.62 | 9.26 | 21.76 | 31.02 | 0.002551%
2.1.23 | Composição | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 8.57 | 301.54 | 2.21 | 303.75 | 2584.2 | 18.93 | 2603.13 | 0.2141%
2.2 |  |  |  | ESTACIONAMENTO - INTERNO | [5 empty] | 192507.35 | 12673.16 | 205180.51
2.2.1 | Composição | ORSE | 17 | Demolição de reboco | m2 | 116.8 | 2.44 | 7.1 | 9.54 | 284.99 | 829.28 | 1114.27 | 0.09165%
2.2.2 | Composição | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.61 | 19.27 | 39.03 | 58.3 | 11.76 | 23.8 | 35.56 | 0.002925%
2.2.3 | Composição | SINAPI | 87381 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 35.04 | 4205.39 | 152.66 | 4358.05 | 147357.22 | 5349.2 | 152706.42 | 12.56%
2.2.6 | Composição | ORSE | 13030 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos | un | 1 | 3610.42 | 906.59 | 4517.01 | 3610.42 | 906.59 | 4517.01 | 0.3715%
2.2.7 | Composição | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 544.96 | 69.13 | 8.07 | 77.2 | 37673.09 | 4397.82 | 42070.91 | 3.46%
2.2.8 | Composição | SINAPI | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 349.6 | 2.53 | 2.44 | 4.97 | 884.49 | 853.02 | 1737.51 | 0.1429%
2.2.9 | Composição | SINAPI | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 1 | 87.86 | 62.77 | 150.63 | 87.86 | 62.77 | 150.63 | 0.01239%
2.2.10 | Composição | Próprio | 200 | Fornecimento e Instalação de Controlador De Acesso Facial Ss3530 Mf Face W | UN | 1 | 2597.52 | 250.68 | 2848.2 | 2597.52 | 250.68 | 2848.2 | 0.2343%
2.3 |  |  |  | LAVANDERIA /DEPÓSITO - ESTACIONAMENTO | [5 empty] | 29865.68 | 10757.97 | 40623.65
2.3.1 | Composição | ORSE | 17 | Demolição de reboco | m2 | 3.7 | 2.43 | 7.11 | 9.54 | 8.99 | 26.3 | 35.29 | 0.002902%
2.3.2 | Composição | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.04 | 19.3 | 39 | 58.3 | 0.77 | 1.56 | 2.33 | 0.0001916%
2.3.3 | Composição | SINAPI | 87381 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.1998 | 4205.4 | 152.65 | 4358.05 | 840.25 | 30.49 | 870.74 | 0.07162%
2.3.5 | Composição | SEINFRA | C3682 | TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM | UN | 1 | 1493.49 | 143.08 | 1636.57 | 1493.49 | 143.08 | 1636.57 | 0.1346%
2.3.9 | Insumo | SEINFRA | I1144 | EXAUSTOR ELETROMECANICO INDUST. D=400MM | UN | 2 | 2066.05 | 0 | 2066.05 | 4132.1 | 0 | 4132.1 | 0.3399%
2.3.10 | Composição | SINAPI | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 2 | 87.86 | 62.77 | 150.63 | 175.72 | 125.54 | 301.26 | 0.02478%
2.3.11 | Composição | Próprio | 196 | ARMARIOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, COM GAVETAS, PRATELEIRAS E COM PORTAS E ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, INCLUSIVE FERRAGENS ATÉ 1 METRO DE PROFUNDIDADE | M2 | 12 | 1853.41 | 675.17 | 2528.58 | 22240.92 | 8102.04 | 30342.96 | 2.496%
2.3.12 | Composição | Próprio | 195 | DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE ARMARIOS, QUALQUER TIPO, INCLUSIVE DESCARTE, ATÉ 1 METRO DE PROFUNDIDADE | M2 | 12 | 81.12 | 194.08 | 275.2 | 973.44 | 2328.96 | 3302.4 | 0.2716%
2.4 |  |  |  | ESTACIONAMENTO - EXTERNO | [5 empty] | 36404.22 | 11030.59 | 47434.81
2.4.1 | Composição | Próprio | 46 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA | M³ | 12.8464 | 123.55 | 200.9 | 324.45 | 1587.17 | 2580.84 | 4168.01 | 0.3428%
2.4.2 | Composição | SINAPI | 100751 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | M2 | 136.75 | 47.38 | 2.95 | 50.33 | 6480.58 | 403.41 | 6883.99 | 0.5662%
2.4.3 | Composição | SEINFRA | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | M2 | 1 | 0 | 18.13 | 18.13 | 0 | 18.13 | 18.13 | 0.001491%
2.4.4 | Composição | Próprio | 193 | DEMOLIÇÃO, DESCARTE E IÇAMENTO ATÉ 12METROS DE ACM, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA | M3 | 3.552 | 310.87 | 670.14 | 981.01 | 1104.21 | 2380.33 | 3484.54 | 0.2866%
2.4.7 | Composição | Próprio | 102184 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 70X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 2740.59 | 111.09 | 2851.68 | 2740.59 | 111.09 | 2851.68 | 0.2345%
2.4.8 | Composição | SIURB | 59102 (I) | PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LEVES COM PISOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL | M2 | 160.58 | 152.52 | 34.48 | 187 | 24491.67 | 5536.79 | 30028.46 | 2.47%
2.5 |  |  |  | ESPELHO DÁGUA | [5 empty] | 6801.28 | 4066.4 | 10867.68
2.5.1 | Composição | Próprio | 194 | RERTIRADA E DESCARTE DE TOTEM | SV | 1 | 159.97 | 332.5 | 492.47 | 159.97 | 332.5 | 492.47 | 0.0405%
2.5.2 | Composição | ORSE | 3 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 19.6 | 1.2 | 3.55 | 4.75 | 23.52 | 69.58 | 93.1 | 0.007657%
2.5.3 | Composição | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 19.6 | 1.23 | 2.35 | 3.58 | 24.1 | 46.06 | 70.16 | 0.00577%
2.5.4 | Composição | SEINFRA | C1803 | MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | M2 | 7.86 | 204.48 | 229.47 | 433.95 | 1607.21 | 1803.63 | 3410.84 | 0.2805%
2.5.5 | Composição | Próprio | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ESPESSURA 5 CM. AF_07/2021 | M2 | 12.96 | 82.31 | 22.57 | 104.88 | 1066.87 | 292.5 | 1359.37 | 0.1118%
2.5.6 | Composição | SEINFRA | C5029 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO III, E=3MM E E=4MM | M2 | 20.82 | 108.81 | 48.89 | 157.7 | 2265.43 | 1017.88 | 3283.31 | 0.27%
2.5.7 | Composição | ORSE | 1968 | Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3 | m3 | 0.1944 | 945.77 | 125.57 | 1071.34 | 183.85 | 24.41 | 208.26 | 0.01713%
2.5.8 | Composição | SEINFRA | C1866 | PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS POLIDAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA | M2 | 20.82 | 63.95 | 17.67 | 81.62 | 1331.44 | 367.88 | 1699.32 | 0.1398%
2.5.9 | Composição | SINAPI | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 1.4 | 26.31 | 27.37 | 53.68 | 36.84 | 38.31 | 75.15 | 0.006181%
2.5.10 | Composição | SINAPI | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 5.46 | 18.69 | 13.49 | 32.18 | 102.05 | 73.65 | 175.7 | 0.01445%
3 |  |  |  | PRIMEIRO PAVIMENTO | [5 empty] | 127462.09 | 41478.1 | 168940.19
3.1 |  |  |  | COZINHA | [5 empty] | 60540.01 | 17415.15 | 77955.16
3.1.1 | Composição | Próprio | 195 | DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE ARMARIOS, QUALQUER TIPO, INCLUSIVE DESCARTE, ATÉ 1 METRO DE PROFUNDIDADE | M2 | 14.275 | 81.12 | 194.08 | 275.2 | 1157.99 | 2770.49 | 3928.48 | 0.3231%
3.1.2 | Composição | Próprio | 196 | ARMARIOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, COM GAVETAS, PRATELEIRAS E COM PORTAS E ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, INCLUSIVE FERRAGENS ATÉ 1 METRO DE PROFUNDIDADE | M2 | 17.36 | 1853.41 | 675.17 | 2528.58 | 32175.19 | 11720.95 | 43896.14 | 3.61%
3.1.3 | Composição | Próprio | 181 | BANCADA EM GRANITO PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1.19 | 762.25 | 24.36 | 786.61 | 907.08 | 28.98 | 936.06 | 0.07699%
3.1.4 | Composição | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 21.55 | 4.13 | 8.32 | 12.45 | 89.22 | 179.29 | 268.51 | 0.02208%
3.1.5 | Composição | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.006 | 19.97 | 38.33 | 58.3 | 0.12 | 0.22 | 0.34 | 2.796e-05%
3.1.7 | Composição | Próprio | 12441 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 60.3 | 109.31 | 19.44 | 128.75 | 6591.39 | 1172.23 | 7763.62 | 0.6385%
3.1.8 | Composição | Próprio | 188 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RODAPÉ DE PORCELANATO C/ REJUNTAMENTO H=10CM, EMBUTIDO | MT | 16.6 | 33.94 | 1.34 | 35.28 | 563.4 | 22.24 | 585.64 | 0.04817%
3.1.9 | Composição | SINAPI | 103267 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 1 | 7354.05 | 154.82 | 7508.87 | 7354.06 | 154.82 | 7508.88 | 0.6176%
3.1.10 | Composição | SINAPI | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 6 | 87.86 | 62.77 | 150.63 | 527.16 | 376.62 | 903.78 | 0.07433%
3.1.11 | Composição | ORSE | 8445 | Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou similar | un | 1 | 2452.85 | 44.22 | 2497.07 | 2452.85 | 44.22 | 2497.07 | 0.2054%
3.1.12 | Composição | Próprio | 102235 | CORTINA DE VIDRO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, INCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 17.88 | 424.93 | 49.19 | 474.12 | 7597.75 | 879.51 | 8477.26 | 0.6972%
3.1.13 | Composição | SINAPI | 102182 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 1123.8 | 65.58 | 1189.38 | 1123.8 | 65.58 | 1189.38 | 0.09782%
3.2 |  |  |  | BANHEIROS | [5 empty] | 35002.41 | 6059.88 | 41062.29
3.2.1 | Composição | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 160.5 | 4.13 | 8.32 | 12.45 | 664.47 | 1335.36 | 1999.83 | 0.1645%
3.2.2 | Composição | Próprio | 12441 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 160.5 | 109.31 | 19.44 | 128.75 | 17544.25 | 3120.12 | 20664.37 | 1.7%
3.2.3 | Composição | SINAPI | 100774 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 1 | 18.13 | 0.37 | 18.5 | 18.13 | 0.37 | 18.5 | 0.001522%
3.2.4 | Composição | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 9.81 | 82.6 | 11.93 | 94.53 | 810.3 | 117.03 | 927.33 | 0.07627%
3.2.6 | Composição | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 761.67 | 28.81 | 790.48 | 4570.02 | 172.86 | 4742.88 | 0.3901%
3.2.7 | Composição | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1121.06 | 35.01 | 1156.07 | 2242.12 | 70.02 | 2312.14 | 0.1902%
3.2.8 | Composição | SINAPI | 100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA – PADRÃO ALTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 1458.21 | 59.04 | 1517.25 | 4374.63 | 177.12 | 4551.75 | 0.3744%
3.2.9 | Composição | Próprio | 96211 (E) | RETIRADA DE LUMINÁRIA | UN | 12 | 11.45 | 28.74 | 40.19 | 137.4 | 344.88 | 482.28 | 0.03967%
3.2.11 | Composição | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 59.7 | 15.55 | 6.97 | 22.52 | 928.34 | 416.1 | 1344.44 | 0.1106%
3.2.13 | Composição | SEINFRA | C4756 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM | M2 | 1.08 | 288.13 | 28.35 | 316.48 | 311.18 | 30.61 | 341.79 | 0.02811%
3.2.14 | Composição | Próprio | 105 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS LED TUBULAR 10W | UN | 6 | 339.54 | 9.36 | 348.9 | 2037.24 | 56.16 | 2093.4 | 0.1722%
3.2.15 | Composição | ORSE | 2095 | Remoção de vaso sanitário | un | 8 | 3.37 | 10.82 | 14.19 | 26.96 | 86.56 | 113.52 | 0.009337%
3.2.16 | Composição | SINAPI | 102254 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 1.95 | 685.83 | 68.05 | 753.88 | 1337.37 | 132.69 | 1470.06 | 0.1209%
3.3 |  |  |  | CORREDOR | [5 empty] | 8768.07 | 5414.82 | 14182.89
3.3.1 | Composição | Próprio | 186 | RETIRADA DE ADESIVO DE PAREDE SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE DESCARTE EM LOCAL APROPRIADO | M2 | 180.886 | 6.06 | 11.76 | 17.82 | 1096.17 | 2127.21 | 3223.38 | 0.2651%
3.3.3 | Composição | Próprio | 189 | SERVIÇO DE RETIRADA DE ELETROCALHA, READEQUALÇÃO, EMBUTIMENTO EM DRYWALL, INCLUSIVE RECORTES, FIXAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DE VEDAÇÃO EM 1 METRO EXTENSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS SE HOUVER | MT | 33.8 | 101.13 | 78.31 | 179.44 | 3418.2 | 2646.87 | 6065.07 | 0.4988%
3.3.4 | Composição | Próprio | 96211 (E) | RETIRADA DE LUMINÁRIA | UN | 10 | 11.45 | 28.74 | 40.19 | 114.5 | 287.4 | 401.9 | 0.03306%
3.3.5 | Composição | Próprio | 97593 | LUMINÁRIA TIPO DOWNLIGHT, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 26 | 159.2 | 13.59 | 172.79 | 4139.2 | 353.34 | 4492.54 | 0.3695%
3.4 |  |  |  | AUDITÓRIO | [5 empty] | 3236.25 | 4970.76 | 8207.01
3.4.1 | Composição | Próprio | 189 | SERVIÇO DE RETIRADA DE ELETROCALHA, READEQUALÇÃO, EMBUTIMENTO EM DRYWALL, INCLUSIVE RECORTES, FIXAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DE VEDAÇÃO EM 1 METRO EXTENSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS SE HOUVER | MT | 11.8 | 101.13 | 78.31 | 179.44 | 1193.34 | 924.05 | 2117.39 | 0.1741%
3.4.2 | Composição | Próprio | 191 | SERVIÇO DE RETIRADA DE ELETROCALHA, READEQUALÇÃO, EMBUTIMENTO EM ALVENARIA , INCLUSIVE RECORTES, FIXAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DE VEDAÇÃO EM 1 METRO EXTENSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS SE HOUVER | MT | 20.47 | 99.8 | 197.69 | 297.49 | 2042.91 | 4046.71 | 6089.62 | 0.5009%
3.5 |  |  |  | SALA COFFE-BREAK | [5 empty] | 1627.15 | 2281.78 | 3908.93
3.5.1 | Composição | Próprio | 186 | RETIRADA DE ADESIVO DE PAREDE SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE DESCARTE EM LOCAL APROPRIADO | M2 | 92.616 | 6.06 | 11.76 | 17.82 | 561.25 | 1089.16 | 1650.41 | 0.1357%
3.5.3 | Composição | Próprio | 189 | SERVIÇO DE RETIRADA DE ELETROCALHA, READEQUALÇÃO, EMBUTIMENTO EM DRYWALL, INCLUSIVE RECORTES, FIXAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DE VEDAÇÃO EM 1 METRO EXTENSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS SE HOUVER | MT | 7.53 | 101.13 | 78.31 | 179.44 | 761.51 | 589.67 | 1351.18 | 0.1111%
3.5.4 | Composição | Próprio | 191 | SERVIÇO DE RETIRADA DE ELETROCALHA, READEQUALÇÃO, EMBUTIMENTO EM ALVENARIA , INCLUSIVE RECORTES, FIXAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DE VEDAÇÃO EM 1 METRO EXTENSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS SE HOUVER | MT | 3.05 | 99.8 | 197.69 | 297.49 | 304.39 | 602.95 | 907.34 | 0.07463%
3.6 |  |  |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA 1° PAVIMENTO | [5 empty] | 12240.67 | 2766.28 | 15006.95
3.6.1 | Composição | Próprio | 187 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE LED C/ 4 CJ DE FITAS, INCLUSIVE RECORTE E FIXAÇÕES | MT | 56.4 | 204.22 | 45.59 | 249.81 | 11518.01 | 2571.27 | 14089.28 | 1.159%
3.6.2 | Composição | Próprio | 197 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TIMER DIGITAL 7LF4-4210. | UN | 1 | 629.37 | 117.78 | 747.15 | 629.37 | 117.78 | 747.15 | 0.06145%
3.6.3 | Composição | SINAPI | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 1 | 93.29 | 77.23 | 170.52 | 93.29 | 77.23 | 170.52 | 0.01402%
3.7 |  |  |  | SALA 05 | [5 empty] | 6047.53 | 2569.43 | 8616.96
3.7.1 | Composição | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 46.33 | 7.38 | 16.56 | 23.94 | 341.92 | 767.22 | 1109.14 | 0.09122%
3.7.2 | Composição | Próprio | 12441 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 46.33 | 109.31 | 19.44 | 128.75 | 5064.33 | 900.65 | 5964.98 | 0.4906%
3.7.3 | Composição | Próprio | 185 | MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE MOBILIARIO ATÉ 50M2 | SV | 1 | 452.44 | 871.52 | 1323.96 | 452.44 | 871.52 | 1323.96 | 0.1089%
3.7.4 | Composição | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1.8 | 104.91 | 16.69 | 121.6 | 188.84 | 30.04 | 218.88 | 0.018%
4 |  |  |  | SEGUNDO PAVIMENTO | [5 empty] | 123134.48 | 46613.32 | 169747.8
4.1 |  |  |  | CORREDOR EXTERNO | [5 empty] | 59311.5 | 13892.94 | 73204.44
4.1.1 | Composição | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 143.91 | 7.38 | 16.56 | 23.94 | 1062.06 | 2383.14 | 3445.2 | 0.2834%
4.1.2 | Composição | Próprio | 46 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA | M³ | 4.3173 | 123.55 | 200.9 | 324.45 | 533.4 | 867.34 | 1400.74 | 0.1152%
4.1.3 | Composição | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.28125 | 19.26 | 39.04 | 58.3 | 5.41 | 10.98 | 16.39 | 0.001348%
4.1.7 | Composição | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 | 143.91 | 214.63 | 36.5 | 251.13 | 30887.4 | 5252.71 | 36140.11 | 2.972%
4.1.8 | Composição | ORSE | 1968 | Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3 | m3 | 2.87 | 945.8 | 125.54 | 1071.34 | 2714.45 | 360.29 | 3074.74 | 0.2529%
4.1.9 | Composição | Próprio | 12441 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 6.42 | 109.31 | 19.44 | 128.75 | 701.77 | 124.8 | 826.57 | 0.06798%
4.1.10 | Composição | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 14.71 | 1.08 | 2.54 | 3.62 | 15.89 | 37.36 | 53.25 | 0.00438%
4.1.11 | Composição | ORSE | 9961 | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm | m² | 14.71 | 91.28 | 14.84 | 106.12 | 1342.73 | 218.29 | 1561.02 | 0.1284%
4.1.12 | Composição | ORSE | 8344 | Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | m2 | 26.88 | 2.59 | 7.42 | 10.01 | 69.62 | 199.44 | 269.06 | 0.02213%
4.1.14 | Composição | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 143.91 | 69.13 | 8.07 | 77.2 | 9948.5 | 1161.35 | 11109.85 | 0.9138%
4.1.15 | Composição | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1.75 | 104.91 | 16.69 | 121.6 | 183.6 | 29.2 | 212.8 | 0.0175%
4.1.16 | Composição | Próprio | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ESPESSURA 5 CM. AF_07/2021 | M2 | 143.91 | 82.31 | 22.57 | 104.88 | 11846.67 | 3248.04 | 15094.71 | 1.241%
4.2 |  |  |  | ALMOXARIFADO EXTERNO | [5 empty] | 13186.83 | 4917.72 | 18104.55
4.2.1 | Composição | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 14.68 | 7.38 | 16.56 | 23.94 | 108.33 | 243.1 | 351.43 | 0.0289%
4.2.2 | Composição | Próprio | 46 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA | M³ | 0.2936 | 123.56 | 200.89 | 324.45 | 36.27 | 58.98 | 95.25 | 0.007834%
4.2.3 | Composição | Próprio | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ESPESSURA 5 CM. AF_07/2021 | M2 | 14.68 | 82.31 | 22.57 | 104.88 | 1208.46 | 331.32 | 1539.78 | 0.1266%
4.2.4 | Composição | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 | 14.68 | 214.63 | 36.5 | 251.13 | 3150.76 | 535.82 | 3686.58 | 0.3032%
4.2.5 | Composição | ORSE | 1968 | Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3 | m3 | 0.2202 | 945.82 | 125.52 | 1071.34 | 208.27 | 27.63 | 235.9 | 0.0194%
4.2.6 | Composição | Próprio | 12441 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 14.68 | 109.31 | 19.44 | 128.75 | 1604.68 | 285.37 | 1890.05 | 0.1555%
4.2.7 | Composição | ORSE | 8344 | Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | m2 | 9.78 | 2.59 | 7.42 | 10.01 | 25.33 | 72.56 | 97.89 | 0.008051%
4.2.8 | Composição | SINAPI | 103350 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 19.128 | 122.63 | 93.94 | 216.57 | 2345.67 | 1796.88 | 4142.55 | 0.3407%
4.2.9 | Composição | Próprio | 105 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS LED TUBULAR 10W | UN | 2 | 339.54 | 9.36 | 348.9 | 679.08 | 18.72 | 697.8 | 0.05739%
4.2.10 | Composição | SINAPI | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 2 | 93.29 | 77.23 | 170.52 | 186.58 | 154.46 | 341.04 | 0.02805%
4.2.11 | Composição | Próprio | 100 | FORRO DE FIBRA MINERAL | M² | 14.68 | 91.58 | 22.51 | 114.09 | 1344.4 | 330.44 | 1674.84 | 0.1378%
4.2.13 | Composição | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 52.48 | 31.46 | 19.55 | 51.01 | 1651.54 | 1025.98 | 2677.52 | 0.2202%
4.2.15 | Composição | Próprio | 188 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RODAPÉ DE PORCELANATO C/ REJUNTAMENTO H=10CM, EMBUTIDO | MT | 16 | 33.94 | 1.34 | 35.28 | 543.04 | 21.44 | 564.48 | 0.04643%
4.2.16 | Composição | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 0.9 | 104.91 | 16.69 | 121.6 | 94.42 | 15.02 | 109.44 | 0.009001%
4.3 |  |  |  | BANHEIROS - 2° PAVIMENTO | [5 empty] | 9464.64 | 1619.22 | 11083.86
4.3.1 | Composição | ORSE | 9502 | Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar | un | 4 | 320.73 | 11.45 | 332.18 | 1282.96 | 45.8 | 1328.76 | 0.1093%
4.3.2 | Composição | SINAPI | 102254 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 1.3 | 685.83 | 68.05 | 753.88 | 891.58 | 88.46 | 980.04 | 0.08061%
4.3.3 | Composição | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 9.3 | 3.83 | 6.94 | 10.77 | 35.62 | 64.54 | 100.16 | 0.008238%
4.3.4 | Composição | ORSE | 3714 | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653, bi-componente ou similar - R1 | m2 | 9.3 | 10.03 | 9 | 19.03 | 93.27 | 83.7 | 176.97 | 0.01456%
4.3.5 | Composição | ORSE | 2095 | Remoção de vaso sanitário | un | 4 | 3.37 | 10.82 | 14.19 | 13.48 | 43.28 | 56.76 | 0.004668%
4.3.6 | Composição | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 761.67 | 28.81 | 790.48 | 1523.34 | 57.62 | 1580.96 | 0.13%
4.3.7 | Composição | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1121.06 | 35.01 | 1156.07 | 2242.12 | 70.02 | 2312.14 | 0.1902%
4.3.8 | Composição | Próprio | 198 | REMOÇÃO DE MICTÓRIO | UN | 2 | 15.29 | 37.94 | 53.23 | 30.58 | 75.88 | 106.46 | 0.008756%
4.3.12 | Composição | SEINFRA | C1792 | MICTORIO DE LOUÇA BRANCA | UN | 2 | 506.39 | 138.32 | 644.71 | 1012.78 | 276.64 | 1289.42 | 0.1061%
4.3.13 | Composição | SINAPI | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 7 | 87.86 | 62.77 | 150.63 | 615.02 | 439.39 | 1054.41 | 0.08672%
4.3.14 | Composição | SEINFRA | C2507 | TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO) | UN | 7 | 180.96 | 24.14 | 205.1 | 1266.72 | 168.98 | 1435.7 | 0.1181%
4.3.15 | Composição | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 29.4 | 15.55 | 6.97 | 22.52 | 457.17 | 204.91 | 662.08 | 0.05445%
4.4 |  |  |  | SALA TI | [5 empty] | 446.3 | 60.75 | 507.05
4.4.1 | Composição | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5 | 89.26 | 12.15 | 101.41 | 446.3 | 60.75 | 507.05 | 0.0417%
4.5 |  |  |  | CORREDOR INTERNO - 2° PAVIMENTO | [5 empty] | 7706.64 | 4027.78 | 11734.42
4.5.3 | Composição | Próprio | 189 | SERVIÇO DE RETIRADA DE ELETROCALHA, READEQUALÇÃO, EMBUTIMENTO EM DRYWALL, INCLUSIVE RECORTES, FIXAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DE VEDAÇÃO EM 1 METRO EXTENSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS SE HOUVER | MT | 36.1 | 101.13 | 78.31 | 179.44 | 3650.79 | 2826.99 | 6477.78 | 0.5328%
4.5.4 | Composição | Próprio | 96211 (E) | RETIRADA DE LUMINÁRIA | UN | 9 | 11.45 | 28.74 | 40.19 | 103.05 | 258.66 | 361.71 | 0.02975%
4.5.5 | Composição | Próprio | 97593 | LUMINÁRIA TIPO DOWNLIGHT, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 22 | 159.2 | 13.59 | 172.79 | 3502.4 | 298.98 | 3801.38 | 0.3127%
4.5.6 | Composição | SINAPI | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.2 | 26.31 | 27.37 | 53.68 | 136.81 | 142.32 | 279.13 | 0.02296%
4.5.7 | Composição | SINAPI | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 1 | 87.86 | 62.77 | 150.63 | 87.86 | 62.77 | 150.63 | 0.01239%
4.5.8 | Composição | Próprio | 186 | RETIRADA DE ADESIVO DE PAREDE SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE DESCARTE EM LOCAL APROPRIADO | M2 | 37.25 | 6.06 | 11.76 | 17.82 | 225.73 | 438.06 | 663.79 | 0.05459%
4.6 |  |  |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA 2° PAVIMENTO | [5 empty] | 17877.14 | 4024.57 | 21901.71
4.6.1 | Composição | Próprio | 187 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE LED C/ 4 CJ DE FITAS, INCLUSIVE RECORTE E FIXAÇÕES | MT | 84 | 204.22 | 45.59 | 249.81 | 17154.48 | 3829.56 | 20984.04 | 1.726%
4.6.2 | Composição | Próprio | 197 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TIMER DIGITAL 7LF4-4210. | UN | 1 | 629.37 | 117.78 | 747.15 | 629.37 | 117.78 | 747.15 | 0.06145%
4.6.3 | Composição | SINAPI | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 1 | 93.29 | 77.23 | 170.52 | 93.29 | 77.23 | 170.52 | 0.01402%
4.7 |  |  |  | SALA 02, SALA REUNIÃO E SALA 05 | [5 empty] | 8262.64 | 6632.35 | 14894.99
4.7.1 | Composição | SIURB | 96210 (E) | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE | UN | 18 | 0 | 24.22 | 24.22 | 0 | 435.96 | 435.96 | 0.03586%
4.7.2 | Composição | Próprio | 97593 | LUMINÁRIA TIPO DOWNLIGHT, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18 | 159.2 | 13.59 | 172.79 | 2865.6 | 244.62 | 3110.22 | 0.2558%
4.7.3 | Composição | SEINFRA | C4951 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO | M2 | 2 | 444.4 | 24.14 | 468.54 | 888.8 | 48.28 | 937.08 | 0.07707%
4.7.4 | Composição | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 0.8 | 104.91 | 16.69 | 121.6 | 83.93 | 13.35 | 97.28 | 0.008001%
4.7.5 | Composição | Próprio | 189 | SERVIÇO DE RETIRADA DE ELETROCALHA, READEQUALÇÃO, EMBUTIMENTO EM DRYWALL, INCLUSIVE RECORTES, FIXAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DE VEDAÇÃO EM 1 METRO EXTENSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS SE HOUVER | MT | 11.84 | 101.13 | 78.31 | 179.44 | 1197.37 | 927.19 | 2124.56 | 0.1747%
4.7.6 | Composição | Próprio | 191 | SERVIÇO DE RETIRADA DE ELETROCALHA, READEQUALÇÃO, EMBUTIMENTO EM ALVENARIA , INCLUSIVE RECORTES, FIXAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DE VEDAÇÃO EM 1 METRO EXTENSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS SE HOUVER | MT | 15.83 | 99.8 | 197.69 | 297.49 | 1579.83 | 3129.43 | 4709.26 | 0.3873%
4.7.7 | Composição | Próprio | 185 | MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE MOBILIARIO ATÉ 50M2 | SV | 2 | 452.44 | 871.52 | 1323.96 | 904.88 | 1743.04 | 2647.92 | 0.2178%
4.7.8 | Composição | Próprio | 205 | Fornecimento e Instalação de Painel de TV | m2 | 3 | 247.41 | 30.16 | 277.57 | 742.23 | 90.48 | 832.71 | 0.06849%
4.8 |  |  |  | SALA REUNIÃO | [5 empty] | 325.59 | 311.92 | 637.51
4.8.1 | Composição | Próprio | 206 | Serviço de instalação de acesso inferior a mesa de reuniões através de portinhola 60x60cm, inclusive recorte na madeira e contramarco. | UN | 1 | 325.59 | 311.92 | 637.51 | 325.59 | 311.92 | 637.51 | 0.05243%
4.10 |  |  |  | SALA 32 PESSOAS E ARQUIVO | [5 empty] | 6553.2 | 11126.07 | 17679.27
4.10.1 | Composição | Próprio | 185 | MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE MOBILIARIO ATÉ 50M2 | SV | 1 | 452.44 | 871.52 | 1323.96 | 452.44 | 871.52 | 1323.96 | 0.1089%
4.10.2 | Composição | Próprio | 189 | SERVIÇO DE RETIRADA DE ELETROCALHA, READEQUALÇÃO, EMBUTIMENTO EM DRYWALL, INCLUSIVE RECORTES, FIXAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DE VEDAÇÃO EM 1 METRO EXTENSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS SE HOUVER | MT | 15 | 101.13 | 78.31 | 179.44 | 1516.95 | 1174.65 | 2691.6 | 0.2214%
4.10.3 | Composição | Próprio | 191 | SERVIÇO DE RETIRADA DE ELETROCALHA, READEQUALÇÃO, EMBUTIMENTO EM ALVENARIA , INCLUSIVE RECORTES, FIXAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DE VEDAÇÃO EM 1 METRO EXTENSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS SE HOUVER | MT | 45.93 | 99.8 | 197.69 | 297.49 | 4583.81 | 9079.9 | 13663.71 | 1.124%
5 |  |  |  | TERCEIRO PAVIMENTO | [5 empty] | 46620.5 | 24307.99 | 70928.49
5.1 |  |  |  | CORREDOR INTERNO - 3° PAVIMENTO | [5 empty] | 7480.91 | 3589.72 | 11070.63
5.1.3 | Composição | Próprio | 189 | SERVIÇO DE RETIRADA DE ELETROCALHA, READEQUALÇÃO, EMBUTIMENTO EM DRYWALL, INCLUSIVE RECORTES, FIXAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DE VEDAÇÃO EM 1 METRO EXTENSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS SE HOUVER | MT | 36.1 | 101.13 | 78.31 | 179.44 | 3650.79 | 2826.99 | 6477.78 | 0.5328%
5.1.4 | Composição | Próprio | 96211 (E) | RETIRADA DE LUMINÁRIA | UN | 9 | 11.45 | 28.74 | 40.19 | 103.05 | 258.66 | 361.71 | 0.02975%
5.1.5 | Composição | Próprio | 97593 | LUMINÁRIA TIPO DOWNLIGHT, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 22 | 159.2 | 13.59 | 172.79 | 3502.4 | 298.98 | 3801.38 | 0.3127%
5.1.6 | Composição | SINAPI | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.2 | 26.31 | 27.37 | 53.68 | 136.81 | 142.32 | 279.13 | 0.02296%
5.1.7 | Composição | SINAPI | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 1 | 87.86 | 62.77 | 150.63 | 87.86 | 62.77 | 150.63 | 0.01239%
5.2 |  |  |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA - 3° PAVIMENTO | [5 empty] | 17877.14 | 4024.57 | 21901.71
5.2.1 | Composição | Próprio | 187 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE LED C/ 4 CJ DE FITAS, INCLUSIVE RECORTE E FIXAÇÕES | MT | 84 | 204.22 | 45.59 | 249.81 | 17154.48 | 3829.56 | 20984.04 | 1.726%
5.2.2 | Composição | Próprio | 197 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TIMER DIGITAL 7LF4-4210. | UN | 1 | 629.37 | 117.78 | 747.15 | 629.37 | 117.78 | 747.15 | 0.06145%
5.2.3 | Composição | SINAPI | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 1 | 93.29 | 77.23 | 170.52 | 93.29 | 77.23 | 170.52 | 0.01402%
5.3 |  |  |  | SALA 2, 3, 4 E 5 | [5 empty] | 5244.61 | 3948.41 | 9193.02
5.3.1 | Composição | SIURB | 96210 (E) | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE | UN | 18 | 0 | 24.22 | 24.22 | 0 | 435.96 | 435.96 | 0.03586%
5.3.2 | Composição | Próprio | 97593 | LUMINÁRIA TIPO DOWNLIGHT, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18 | 159.2 | 13.59 | 172.79 | 2865.6 | 244.62 | 3110.22 | 0.2558%
5.3.3 | Composição | Próprio | 189 | SERVIÇO DE RETIRADA DE ELETROCALHA, READEQUALÇÃO, EMBUTIMENTO EM DRYWALL, INCLUSIVE RECORTES, FIXAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DE VEDAÇÃO EM 1 METRO EXTENSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS SE HOUVER | MT | 11.84 | 101.13 | 78.31 | 179.44 | 1197.37 | 927.19 | 2124.56 | 0.1747%
5.3.4 | Composição | Próprio | 191 | SERVIÇO DE RETIRADA DE ELETROCALHA, READEQUALÇÃO, EMBUTIMENTO EM ALVENARIA , INCLUSIVE RECORTES, FIXAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DE VEDAÇÃO EM 1 METRO EXTENSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS SE HOUVER | MT | 11.84 | 99.8 | 197.69 | 297.49 | 1181.64 | 2340.64 | 3522.28 | 0.2897%
5.4 |  |  |  | SALA 32 PESSOAS | [5 empty] | 6553.2 | 11126.07 | 17679.27
5.4.1 | Composição | Próprio | 185 | MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE MOBILIARIO ATÉ 50M2 | SV | 1 | 452.44 | 871.52 | 1323.96 | 452.44 | 871.52 | 1323.96 | 0.1089%
5.4.2 | Composição | Próprio | 189 | SERVIÇO DE RETIRADA DE ELETROCALHA, READEQUALÇÃO, EMBUTIMENTO EM DRYWALL, INCLUSIVE RECORTES, FIXAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DE VEDAÇÃO EM 1 METRO EXTENSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS SE HOUVER | MT | 15 | 101.13 | 78.31 | 179.44 | 1516.95 | 1174.65 | 2691.6 | 0.2214%
5.4.3 | Composição | Próprio | 191 | SERVIÇO DE RETIRADA DE ELETROCALHA, READEQUALÇÃO, EMBUTIMENTO EM ALVENARIA , INCLUSIVE RECORTES, FIXAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DE VEDAÇÃO EM 1 METRO EXTENSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS SE HOUVER | MT | 45.93 | 99.8 | 197.69 | 297.49 | 4583.81 | 9079.9 | 13663.71 | 1.124%
5.5 |  |  |  | BANHEIROS - 3° PAVIMENTO | [5 empty] | 9464.64 | 1619.22 | 11083.86
5.5.1 | Composição | ORSE | 9502 | Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar | un | 4 | 320.73 | 11.45 | 332.18 | 1282.96 | 45.8 | 1328.76 | 0.1093%
5.5.2 | Composição | SINAPI | 102254 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 1.3 | 685.83 | 68.05 | 753.88 | 891.58 | 88.46 | 980.04 | 0.08061%
5.5.3 | Composição | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 9.3 | 3.83 | 6.94 | 10.77 | 35.62 | 64.54 | 100.16 | 0.008238%
5.5.4 | Composição | ORSE | 3714 | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653, bi-componente ou similar - R1 | m2 | 9.3 | 10.03 | 9 | 19.03 | 93.27 | 83.7 | 176.97 | 0.01456%
5.5.5 | Composição | ORSE | 2095 | Remoção de vaso sanitário | un | 4 | 3.37 | 10.82 | 14.19 | 13.48 | 43.28 | 56.76 | 0.004668%
5.5.6 | Composição | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 761.67 | 28.81 | 790.48 | 1523.34 | 57.62 | 1580.96 | 0.13%
5.5.7 | Composição | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1121.06 | 35.01 | 1156.07 | 2242.12 | 70.02 | 2312.14 | 0.1902%
5.5.8 | Composição | Próprio | 198 | REMOÇÃO DE MICTÓRIO | UN | 2 | 15.29 | 37.94 | 53.23 | 30.58 | 75.88 | 106.46 | 0.008756%
5.5.9 | Composição | SEINFRA | C1792 | MICTORIO DE LOUÇA BRANCA | UN | 2 | 506.39 | 138.32 | 644.71 | 1012.78 | 276.64 | 1289.42 | 0.1061%
5.5.10 | Composição | SINAPI | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 7 | 87.86 | 62.77 | 150.63 | 615.02 | 439.39 | 1054.41 | 0.08672%
5.5.11 | Composição | SEINFRA | C2507 | TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO) | UN | 7 | 180.96 | 24.14 | 205.1 | 1266.72 | 168.98 | 1435.7 | 0.1181%
5.5.12 | Composição | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 29.4 | 15.55 | 6.97 | 22.52 | 457.17 | 204.91 | 662.08 | 0.05445%
6 |  |  |  | QUARTO PAVIMENTO | [5 empty] | 130943.62 | 29163.68 | 160107.3
6.1 |  |  |  | SALA DE CONVIVÊNCIA | [5 empty] | 92459.91 | 20839.34 | 113299.25
6.1.1 | Composição | ORSE | 12 | Demolição de forros | m2 | 153.62 | 2.13 | 6.6 | 8.73 | 327.21 | 1013.89 | 1341.1 | 0.1103%
6.1.2 | Composição | ORSE | 9083 | Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, marca "SONEX" ou similar, instalado | m2 | 153.62 | 115.73 | 0 | 115.73 | 17778.44 | 0 | 17778.44 | 1.462%
6.1.3 | Composição | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 153.62 | 7.38 | 16.56 | 23.94 | 1133.72 | 2543.94 | 3677.66 | 0.3025%
6.1.4 | Composição | Próprio | 46 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA | M³ | 4.6086 | 123.55 | 200.9 | 324.45 | 569.4 | 925.86 | 1495.26 | 0.123%
6.1.5 | Composição | Próprio | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ESPESSURA 5 CM. AF_07/2021 | M2 | 153.62 | 82.31 | 22.57 | 104.88 | 12646 | 3467.2 | 16113.2 | 1.325%
6.1.6 | Composição | Próprio | 12441 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 153.62 | 109.31 | 19.44 | 128.75 | 16792.2 | 2986.37 | 19778.57 | 1.627%
6.1.7 | Composição | Próprio | 188 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RODAPÉ DE PORCELANATO C/ REJUNTAMENTO H=10CM, EMBUTIDO | MT | 70.5 | 33.94 | 1.34 | 35.28 | 2392.77 | 94.47 | 2487.24 | 0.2046%
6.1.8 | Composição | SEINFRA | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | M2 | 2.31 | 0 | 18.13 | 18.13 | 0 | 41.88 | 41.88 | 0.003445%
6.1.9 | Composição | SEINFRA | C1076 | DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS | M | 1.1 | 0.01 | 29.46 | 29.47 | 0.01 | 32.4 | 32.41 | 0.002666%
6.1.10 | Composição | SEINFRA | C1972 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm | CJ | 1 | 2375.27 | 0 | 2375.27 | 2375.27 | 0 | 2375.27 | 0.1954%
6.1.11 | Composição | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1.2 | 104.92 | 16.68 | 121.6 | 125.91 | 20.01 | 145.92 | 0.012%
6.1.12 | Composição | Próprio | 181 | BANCADA EM GRANITO PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2.2 | 762.25 | 24.36 | 786.61 | 1676.95 | 53.59 | 1730.54 | 0.1423%
6.1.13 | Composição | Próprio | 196 | ARMARIOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, COM GAVETAS, PRATELEIRAS E COM PORTAS E ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, INCLUSIVE FERRAGENS ATÉ 1 METRO DE PROFUNDIDADE | M2 | 10.512 | 1853.41 | 675.17 | 2528.58 | 19483.05 | 7097.38 | 26580.43 | 2.186%
6.1.14 | Composição | SINAPI | 96366 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 30.9 | 170.32 | 16.21 | 186.53 | 5262.89 | 500.88 | 5763.77 | 0.4741%
6.1.15 | Composição | SINAPI | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 9 | 87.86 | 62.77 | 150.63 | 790.74 | 564.93 | 1355.67 | 0.1115%
6.1.16 | Composição | Próprio | 97593 | LUMINÁRIA TIPO DOWNLIGHT, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 7 | 159.2 | 13.59 | 172.79 | 1114.4 | 95.13 | 1209.53 | 0.09948%
6.1.17 | Composição | Próprio | 105 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS LED TUBULAR 10W | UN | 14 | 339.54 | 9.36 | 348.9 | 4753.56 | 131.04 | 4884.6 | 0.4017%
6.1.18 | Composição | SINAPI | 104476 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 3 | 105.11 | 87.71 | 192.82 | 315.33 | 263.13 | 578.46 | 0.04758%
6.1.19 | Composição | Próprio | 185 | MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE MOBILIARIO ATÉ 50M2 | SV | 1 | 452.44 | 871.52 | 1323.96 | 452.44 | 871.52 | 1323.96 | 0.1089%
6.1.22 | Composição | Próprio | 102184 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 70X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 2740.59 | 111.09 | 2851.68 | 2740.59 | 111.09 | 2851.68 | 0.2345%
6.1.23 | Composição | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.1 | 823.34 | 11.73 | 835.07 | 1729.03 | 24.63 | 1753.66 | 0.1442%
6.2 |  |  |  | ÁREA EXTERNA QUARTO PAVIMENTO | [5 empty] | 38483.71 | 8324.34 | 46808.05
6.2.1 | Composição | Próprio | 46 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA | M³ | 1.4385 | 123.55 | 200.9 | 324.45 | 177.73 | 288.99 | 466.72 | 0.03839%
6.2.2 | Composição | SEINFRA | C2181 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | M2 | 47.77 | 13.66 | 17.67 | 31.33 | 652.54 | 844.09 | 1496.63 | 0.1231%
6.2.3 | Composição | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 | 78.47 | 214.63 | 36.5 | 251.13 | 16842.02 | 2864.15 | 19706.17 | 1.621%
6.2.4 | Composição | ORSE | 1968 | Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3 | m3 | 1.177 | 945.8 | 125.54 | 1071.34 | 1113.26 | 147.76 | 1261.02 | 0.1037%
6.2.5 | Composição | Próprio | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ESPESSURA 5 CM. AF_07/2021 | M2 | 78.47 | 82.31 | 22.57 | 104.88 | 6459.65 | 1771.06 | 8230.71 | 0.677%
6.2.6 | Composição | ORSE | 8344 | Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | m2 | 32.48 | 2.59 | 7.42 | 10.01 | 84.12 | 241 | 325.12 | 0.02674%
6.2.7 | Composição | ORSE | 12202 | Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar | m | 59.75 | 1.2 | 3.55 | 4.75 | 71.7 | 212.11 | 283.81 | 0.02334%
6.2.8 | Composição | ORSE | 9099 | Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 40cm | m | 59.75 | 121.12 | 20.58 | 141.7 | 7236.92 | 1229.65 | 8466.57 | 0.6963%
6.2.10 | Composição | SINAPI | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10 | 26.31 | 27.37 | 53.68 | 263.1 | 273.7 | 536.8 | 0.04415%
6.2.11 | Composição | SINAPI | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 15 | 60.48 | 25.23 | 85.71 | 907.2 | 378.45 | 1285.65 | 0.1057%
6.2.13 | Composição | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 15.45 | 1.08 | 2.54 | 3.62 | 16.68 | 39.24 | 55.92 | 0.004599%
6.2.14 | Composição | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 15.45 | 301.54 | 2.21 | 303.75 | 4658.79 | 34.14 | 4692.93 | 0.386%
7 |  |  |  | COBERTURA CAIXA D'ÁGUA | [5 empty] | 8831.97 | 2799.17 | 11631.14
7.1 | Composição | Próprio | 46 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA | M³ | 0.7896 | 123.55 | 200.9 | 324.45 | 97.55 | 158.63 | 256.18 | 0.02107%
7.2 | Composição | SEINFRA | C2181 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | M2 | 26.32 | 13.66 | 17.67 | 31.33 | 359.53 | 465.07 | 824.6 | 0.06782%
7.3 | Composição | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 | 26.32 | 214.63 | 36.5 | 251.13 | 5649.06 | 960.68 | 6609.74 | 0.5436%
7.4 | Composição | ORSE | 1968 | Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3 | m3 | 0.3948 | 945.81 | 125.53 | 1071.34 | 373.41 | 49.55 | 422.96 | 0.03479%
7.5 | Composição | Próprio | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ESPESSURA 5 CM. AF_07/2021 | M2 | 26.32 | 82.31 | 22.57 | 104.88 | 2166.66 | 594.04 | 2760.7 | 0.2271%
7.6 | Composição | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 7.74 | 23.8 | 31.54 | 185.76 | 571.2 | 756.96 | 0.06226%
8 |  |  |  | ESCADAS | [5 empty] | 3727.82 | 98.38 | 3826.2
8.1 | Composição | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 5.2 | 17.7 | 18.92 | 36.62 | 92.09 | 98.38 | 190.47 | 0.01567%
8.2 | Composição | Próprio | 199 | JANELA COM VIDRO FIXO TEMPERADO 8MM FUMÊ - INCLUSO FERRAGENS E INSTALAÇÃO | M2 | 5.2 | 699.18 | 0 | 699.18 | 3635.73 | 0 | 3635.73 | 0.299%
9 |  |  |  | PINTURA | [5 empty] | 59034.45 | 19527 | 78561.45
9.1 |  |  |  | PINTURA INTERNA | [5 empty] | 47613.89 | 17130.75 | 64744.64
9.1.1 | Composição | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3202.01 | 14.87 | 5.35 | 20.22 | 47613.89 | 17130.75 | 64744.64 | 5.325%
9.2 |  |  |  | PINTURA ESTACIONAMENTO E BANHEIROS | [5 empty] | 11420.56 | 2396.25 | 13816.81
9.2.1 | Composição | SINAPI | 88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 590.21 | 19.35 | 4.06 | 23.41 | 11420.56 | 2396.25 | 13816.81 | 1.136%
10 |  |  |  | ESTÚDIO | [5 empty] | 4286.23 | 1364.56 | 5650.79
10.1 | Composição | Próprio | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | M2 | 14.02 | 225 | 13.81 | 238.81 | 3154.5 | 193.61 | 3348.11 | 0.2754%
10.2 | Composição | Próprio | 166 | Fita Vedação Anti Ruído Impacto Isolamento Acústico | M | 1 | 43.01 | 14.53 | 57.54 | 43.01 | 14.53 | 57.54 | 0.004732%
10.3 | Composição | SINAPI | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 14.02 | 2.48 | 5.56 | 8.04 | 34.77 | 77.95 | 112.72 | 0.009271%
10.4 | Composição | Próprio | 167 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " | M | 5.9 | 37.81 | 12 | 49.81 | 223.07 | 70.8 | 293.87 | 0.02417%
10.5 | Composição | Próprio | 185 | MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE MOBILIARIO ATÉ 50M2 | SV | 1 | 452.44 | 871.52 | 1323.96 | 452.44 | 871.52 | 1323.96 | 0.1089%
10.7 | Composição | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 25.45 | 14.87 | 5.35 | 20.22 | 378.44 | 136.15 | 514.59 | 0.04232%
11 |  |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 36202.25 | 8322.39 | 44524.64
11.2 | Composição | ORSE | 9818 | Cantoneira de aço perfil "L" em abas iguais 1"x1"x1/8" - Rev. 01 | m | 40 | 18.72 | 9.28 | 28 | 749.2 | 371.2 | 1120.4 | 0.09215%
11.3 | Composição | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 150 | 82.6 | 11.93 | 94.53 | 12390 | 1789.5 | 14179.5 | 1.166%
11.4 | Composição | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 30 | 9.09 | 8.91 | 18 | 273 | 267.3 | 540.3 | 0.04444%
11.5 | Composição | Próprio | 22 | INTERRUPTOR DE ALTO PADRÃOD DE EMBUTIR | UN | 100 | 98.03 | 20.81 | 118.84 | 9803 | 2081 | 11884 | 0.9774%
11.6 | Composição | SIURB | 10107 (E) | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 110.3 | 113.83 | 30.31 | 144.14 | 12555.45 | 3343.19 | 15898.64 | 1.308%
11.7 | Composição | Próprio | 208 | Fornecimento e instalação de filtro de água para cavalete caixa d'água 9 3/4 Certificado Inmetro | UN | 1 | 431.6 | 470.2 | 901.8 | 431.6 | 470.2 | 901.8 | 0.07417%
12 |  |  |  | LIMPEZA | [5 empty] | 4553 | 8362.65 | 12915.65
12.1 | Composição | Próprio | 99804 | LIMPEZA DE OBRA PESADA | M2 | 2322.96 | 1.96 | 3.6 | 5.56 | 4553 | 8362.65 | 12915.65 | 1.062%
[10 empty] | 919598.24 | 296252.99 | 1215851.23 | 100%
[11 empty] | Total sem BDI | 945594.27
[11 empty] | Total do BDI | 270256.96
[11 empty] | Total | 1215851.23